최근 3년간 폭염특보(경보, 주의보 포함) 발효일수

(단위 : 회/일수)

구 분	합계		5월		6월		7월		8월
	회	일수	회	일수	회	일수	회	일수	회	일수
계	24	85	1	3	1	9	10	27	12	46
2017년	11	33			1	9	6	12	4	12
2016년	8	43	1	3			3	13	4	27
2015년	5	9					1	2	4	7

〈출처 : 기상청〉

최근 3년간 냉방기기 화재 건수

구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
합계	192	5	3	5	3	9	24	51	53	20	13	3	3
에어컨	129	4	3	4	2	5	11	37	39	10	10	1	3
선풍기	63	1	0	1	1	4	13	14	14	10	3	2	0

〈출처 : 서울시 소방재난본부〉

폭염특보 발효일수와 냉방기기 화재건수 비교

구분	합계	2017년	2016년	2015년
전체화재 건수	18,342	5,978	6,443	5,921
냉방기기 화재	192	76	71	45
폭염특보건수	24	11	8	5
비율(%)	1.0	1.2	1.1	0.8

〈출처 : 서울시 소방재난본부〉

시간대별 냉방기기 화재건수

구분	계	23시- 01시	01시 -03시	03시 -05시	05시 -07시	07시 -09시	09시 -11시	11시 -13시	13시 -15시	15시 -17시	17시 -19시	19시 -21시	21시 -23시
합계	192	16	7	14	10	12	16	24	20	16	24	18	15
에어컨	129	14	4	7	6	9	12	16	12	12	16	12	9
선풍기	63	2	3	7	4	3	4	8	8	4	8	6	6

〈출처 : 서울시 소방재난본부〉

에어컨 화재 최초 착화물(발화부위)

구분	합계	전기배선피복	전기기기	미상	기타
합계	129	99	15	5	10
2017	58	43	7	3	5
2016	42	33	4	1	4
2015	29	23	4	1	1

〈출처 : 서울시 소방재난본부〉

서울시 냉방기기 화재 세부 분석(3년간)

□ 월별 화재발생 현황

구분	총합계		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017년	에어컨	58	2	2	3	0	1	3	22	16	5	3	1	0
	선풍기	18	1	0	1	0	0	3	6	4	1	1	1	0
2016년	에어컨	42	2	0	1	1	2	5	10	12	2	5	0	2
	선풍기	29	0	0	0	1	2	7	4	7	6	1	1	0
2015년	에어컨	29	0	1	0	1	2	3	5	11	3	2	0	1
	선풍기	16	0	0	0	0	2	3	4	3	3	1	0	0
합 계	에어컨	129	4	3	4	2	5	11	37	39	10	10	1	3
	선풍기	63	1	0	1	1	4	13	14	14	10	3	2	0
백분율	에어컨	100%	3.1%	2.3%	3.1%	1.6%	3.9%	8.5%	28.7%	30.2%	7.8%	7.8%	0.8%	2.3%
	선풍기	100%	1.6%	0.0%	1.6%	1.6%	6.3%	20.6%	22.2%	22.2%	15.9%	4.8%	3.2%	0.0%

□ 시간대별 화재발생 현황

시간별 합계	계		23시- 01시	01시 -03시	03시 -05시	05시 -07시	07시 -09시	09시 -11시	11시 -13시	13시 -15시	15시 -17시	17시 -19시	19시 -21시	21시 -23시
2017년	에어컨	58	8	4	5	3	3	4	5	7	3	7	5	4
	선풍기	18	0	0	2	1	0	2	4	4	0	2	2	1
2016년	에어컨	42	2	0	2	3	3	6	6	4	5	6	3	2
	선풍기	29	2	0	1	2	2	2	3	1	4	5	2	5
2015년	에어컨	29	4	0	0	0	3	2	5	1	4	3	4	3
	선풍기	16	0	3	4	1	1	0	1	3	0	1	2	0
합계	에어컨	129	14	4	7	6	9	12	16	12	12	16	12	9
	선풍기	63	2	3	7	4	3	4	8	8	4	8	6	6
백분율	에어컨	100%	10.9%	3.1%	5.4%	4.7%	7.0%	9.3%	12.4%	9.3%	9.3%	12.4%	9.3%	7.0%
	선풍기	100%	3.2%	4.8%	11.1%	6.3%	4.8%	6.3%	12.7%	12.7%	6.3%	12.7%	9.5%	9.5%

□ 장소별 화재발생 현황

구 분(건)	계		주거	생활서비스	판매, 업무시설	기타
2017년	에어컨	58	23	12	9	14
	선풍기	18	9	1	4	4
2016년	에어컨	42	12	8	17	5
	선풍기	29	9	7	7	6
2015년	에어컨	29	10	5	5	9
	선풍기	16	6	4	2	4
합계	에어컨	129	45	25	31	28
	선풍기	63	24	12	13	14
백분율	에어컨	100%	34.9%	19.4%	24.0%	21.7%
	선풍기	100%	38.1%	19.0%	20.6%	22.2%

- 주거 > 생활서비스 > 판매, 업무 > 기타 순

[참고자료]

- 주거시설 : 단독주택, 공동주택, 기타주택

- 생활서비스 시설 : 위락시설, 오락시설, 음식점, 일반서비스(독서실, 고시원, 기원, 문방구 등)

- 판매, 업무시설 : 백화점, 쇼핑센터, 회사, 공공기관, 숙박시설

□ 3년간 월별 화재발생 현황

연도	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017년	5,978	513	442	522	480	525	507	509	480	525	488	477	510
2016년	6,443	622	615	674	565	548	495	516	518	499	452	477	462
2015년	5,921	458	452	607	502	541	510	494	483	514	463	397	500
합계	18,342	1,593	1,509	1,803	1,547	1,614	1,512	1,519	1,481	1,538	1,403	1,351	1,472
평균	6,114	531	503	601	516	538	504	506	494	513	468	450	491
비율	100.0%	8.7%	8.2%	9.8%	8.4%	8.8%	8.2%	8.3%	8.1%	8.4%	7.6%	7.4%	8.0%