-  -

-  -

-  -

<표1. 최근 5년간 위험물 시설 안전관리 실태 점검 현황>

(출처 : 소방청)

	2014			2015			2016			2017			2018
	입건	과태료	행정명령	입건	과태료	행정명령	입건	과태료	행정명령	입건	과태료	행정명령	입건	과태료	행정명령
서울	3	32	430	2	11	367	4	9	399	2	22	552	4	21	327
부산	3	35	104	21	43	88	22	70	117	14	86	221	9	94	175
대구	52	2	7	3	6	121	3	23	47				6	35	74
인천	13	37	70	23	50	79	42	82	81	17	75	63	10	47	40
광주		18		3	19		16	12	4	14	16	5		11	3
대전		23		1	17		8	24		2	18		2	18
울산	2	43	19	1	52	49	2	27	44		39	36	6	59	115
경기	29	45	173	55	76	318	39	64	195	63	83	353	34	51	202
강원	7	36	35	10	33	13	7	65	12	8	74	11	2	22	4
충북	2	2	2	2	2	2	3	2	3	5	2	6	5	2	6
충남	6	6	5	7	15		7	18	5	9	14	5	10	11	5
전북	2	28	23	13	56	11	13	80	96	18	51	72	14	37	28
전남	1	36	33	2	18	45	6	34	26	2	47	32	1	24	25
경북	22	51	16	20	60	14	28	103	9	17	114	39	18	66	28
경남	11	13	51	11	32	66	19	64	126	18	49	135	7	18	42
창원		8	17	1	14	24		3	16	1	9	20	2	7	3
제주			16	7	1	38		11	32		5	26	2	1	13
합계	153	415	1001	182	505	1235	219	691	1212	190	704	1576	132	524	1090

<표2. 최근 5년간 위험물 저장탱크 안전사고 발생현황>

(출처 : 소방청)

	시설유형	누출	화재	폭발	전도
2014	옥외탱크저장소	1	1
	옥내탱크저장소
	지하탱크저장소	1
	이동탱크저장소	4
	일반취급소
2015	옥외탱크저장소			1
	옥내탱크저장소			1
	지하탱크저장소
	이동탱크저장소	7		1
	일반취급소
2016	옥외탱크저장소		1	1
	옥내탱크저장소
	지하탱크저장소
	이동탱크저장소	3	1		1
	일반취급소		1
2017	옥외탱크저장소			2
	옥내탱크저장소
	지하탱크저장소	1
	이동탱크저장소	8	1	2
	일반취급소
2018.08	옥외탱크저장소	3		1
	옥내탱크저장소
	지하탱크저장소
	이동탱크저장소	5
	일반취급소
합계		33	5	9	1

<표3. 최근 5년간 위험물 저장탱크 안전사고 조치결과>

(출처 : 소방청)

시도	제조소등	사고유형	조치결과
울산	옥외탱크저장소	누출	안전조치
울산	옥외탱크저장소	화재	안전조치
경북	옥외탱크저장소	폭발	입건
울산	옥외탱크저장소	화재	안전조치, 안전교육
전북	옥외탱크저장소	폭발	안전조치
전북	옥외탱크저장소	폭발	안전관리자 감독의무 이행여부등 조사
경남	옥외탱크저장소	폭발	입건
대전	옥외탱크저장소	누출	위험물안전관리법 제39조제1항제2호과태료처분
전북	옥외탱크저장소	누출	해당사항 없음
경북	옥외탱크저장소	폭발, 화재	입건
창원	옥외탱크저장소	누출	진행중