붙 임		119구급차 감염관리 조사 세부 사항

□ 검사 항목

세균 및 바이러스명	설명
메티실린 내성 황색포도알균 (MRSA)	대부분의 항생제에 내성을 보여 제한된 항생제만으로 치료가 가능한 병원균으로 면역력이 약한 환자나 노약자에게 치명적인 세균임.
반코마이신 내성 장구균(VRE)	병원 감염의 주요 원인균으로 사람 간 접촉을 통해 건강한 사람에 의해 전파될 가능성이 있는 세균임.
폐렴간균 (Klebsiella pneumoniae)	사람과 동물의 호흡기, 장관 등에서 발견되는 간균으로 만성질환을 앓고 있는 사람들에게 치명적인 폐렴을 일으킴.
바실러스 세레우스균 (Bacillus cereus)	설사나 구토를 일으키는 독소형 식중독균으로 토양, 먼지, 하수 등 생활 환경주변에 널리 분포되어 있으며, 설사나 구토를 일으킴.
코로나 19	감염자의 호흡기 비말에 의한 사람간 전파가 되는 새로운 유형의 코로나 바이러스로 현재 전세계적으로 유행중임

□ 검사 채취 대상

5개 분야	채취 지점
① 기도유지장비(6개소)	후두경 날·손잡이, LMA cuff, Intubation tube, Suction tip, 흡인기용 물, Oropharyngeal airwaly
② 호흡유지장비(7개소)	Nasal prong, Facial mask, BVM mask/bag, Oxygen gate 연결부위, 산소소생기, 산소소생기용 물, 산소소생기 가슴통 내부
③ 순환유지·검사장비(4개소)	ECG line, AED 손잡이·버튼, 혈압계 손잡이, Pulse oxymetry 손톱접촉부위
④ 운전석(4개소)	운전석 핸들, 운전석 내부 문 손잡이, 조수석 시트, 차량 대시보드
⑤ 환자석(4개소)	환자 탑승부 문 손잡이(옆, 뒤), 카트 손잡이 또는 슬라이드바, 환풍기, 에어컨